生命科学研究中心关于设备开放自主上机培训申请

为更好的为全校师生服务，最大限度的发挥生命科学研究中心的大型仪器的使用率，中心决定对外开放HP1100液相色谱仪、L-8900氨基酸自动分析仪、HP1200制备色谱、Thermo真空冷冻干燥机的使用，现将有关仪器使用及培训作如下规定：

1.科研人员进室使用仪器设备需事先预约提出申请，经实验室主任批准并在中心备案后使用。

2. 科研人员独立使用仪器设备，应熟练掌握所用仪器的原理、性能、使用方法、简单维护、故障检查与排除等技术。

3. 科研人员经考核取得独立使用仪器设备资质。考核办法分为认定、考核、培训三种。

3.1 硕士研究生毕业在读期间长期熟练使用仪器设备、在中心长期从事科研工作、或取得同类院校仪器设备使用资质者，经实验室主任认定，取得仪器使用资格。

3.2 经过各类仪器设备使用培训但独立使用仪器设备时间较短尚不具备熟练使用仪器设备能力者，经中心组织的考核通过后取得仪器设备使用资格。具体考核办法由实验室主任确定。

3.3 未使用过该种仪器设备，而且没有经过正规培训的，需要经过培训、考核后方可取得仪器设备使用资格。仪器设备使用的培训由中心根据需要统一安排。

4、培训的方式

4.1通过宣贯来了解各种相关的法规以及实验室规章；

4.2技术负责人针对性的对进室人员进行仪器使用、维护与清洁的培训；

4.3技术负责人对进室人员进行实验原理、方法设计与应用的培训；

4.4技术负责人对进室人员进行数据处理的培训；

4.5技术负责人对进室人员进行填写各种记录表的培训。

5.免试人员认定资格

5.1 已具有本平台实际操作能力并获得平台负责人直接认可的人员。

5.2 已用本平台相关仪器发表论文署名为第一作者的进室人员。

5.3 利用与本平台相同型号仪器有实验成果的进室人员。

现代分析检测平台培训记录表

| 时间 |  | 参与人员 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主持人 |  | 培训仪器 |  |  |  |
| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| 培 训 主 要 内 容 | 了解各种相关的法规以及实验室规章 仪器使用、维护与清洁的培训 设计方法原理与应用的培训 数据处理培训 填写各种记录表的培训 |  |  |  |  |
| 是否免试 | 是 否 |  |  |  |  |
| 指导教师 |  |  | 联系电话 |  |  |
| 预约起止时间 |  |  |  |  |  |