厌氧培养系统上机前处理注意事项

厌氧培养系统上机前具体注意事项如下：

- 熟知厌氧培养系统操作规程，观摩1-2次方可独立操作。

- 备好两罐气体：1罐是混合气（85% N2/10% H2/5% CO2，高纯度级别），；另1罐是纯氮气（高纯度级别）。

- 待培养物需选用合适的培养基进行培养。

- 待培养厌氧物进行接种等操作时，注意操作要迅速，尽量避免接触空气或减少接触空气时间。

- 若为采集样品，采集过程注意严格无菌操作，样品量应足够，采集完样品置于无菌容器内。