F-U3900紫外分光光度计使用操作规程

1、测量样品的准备

测量样本可以是溶液，也可以是菌溶液，用于测量吸光值。将反应好的溶液或待测菌液置于比色皿中，加入量约为比色皿4/5，将比色皿透明面置于光源位置。

2、开机，预热15min。

3. 双击电脑桌面对应图标，打开操作界面。

4、选择操作内容，共包括三项。

5、操作完成，关机，先关灯，再关闭窗口

4、关机：Close the lamps，hen close the monitor windows。 先关闭灯，