[**Leica CM1900 冰冻切片机**](http://syzx.hebeinu.edu.cn/webPage/showequipment37.html)**样品制备**

（一）取材

尽快取新鲜的组织，防止死后发生变化。

（二）速冻

将样品放在加入适量OCT的样品托上，放入冷冻台上。

（三）切片

将冻好的样品托放在样品台，拧紧，对刀，修面，切片，厚度5um.

（四）贴片

准备好干净的载玻片，靠近切片，将切片粘附在载玻片上，做好标记。